## Sheet1
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: |  | 852408.04 руб. |  | Смета на сумму: |  |  | 852408.04 руб.
|  | / |  |  |  |  | /
« » |  | 20 г. |  | « » |  | 20 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.241021) | [6 empty] | Наименование программного продукта | ПК РИК (вер. 1.3.241021)
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России №1133/пр от 27.12.2022 (ФСНБ-2022) | [6 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России №1133/пр от 27.12.2022 (ФСНБ-2022)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 12 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 747/пр) | [6 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 12 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 747/пр)
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25 ноября 2024 г. № 69894-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 25 ноября 2024 г. № 69894-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Главного управления архитектуры и градосроительства Рязанской области от 01.03.2024 № 79-п | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Главного управления архитектуры и градосроительства Рязанской области от 01.03.2024 № 79-п
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, Рязанская область, IV квартал 2024 | [6 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | Сплит-форма ФГИС ЦС, Рязанская область, IV квартал 2024
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Рязанская область | [6 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | Рязанская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Рязанская область | [6 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Рязанская область
Текущий ремонт Огарево-Почковского сельского Дома культуры - отдела МБУ Сасовский ДК | [13 empty] | Выполнение работ по ремонту МУК "Огарево-Почковский Дом Культуры" по адресу: Рязанская область, Сасовский район, село Огарево-Почково, Луговая ул., д.51
(наименование стройки)
Текущий ремонт Огарево-Почковского сельского Дома культуры - отдела МБУ Сасовский ДК | [13 empty] | Выполнение работ по ремонту МУК "Огарево-Почковский Дом Культуры" по адресу: Рязанская область, Сасовский район, село Огарево-Почково, Луговая ул., д.51
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 5 | [13 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 5
Наружная отделка | [13 empty] | Наружная отделка
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным | методом
Основание |  | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  | IV квартал 2024
Сметная стоимость |  | 852,41 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 203,49 |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 2,42 |  |  | тыс. руб.
в том числе
строительных работ |  | 821,61 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 705.72 |  |  | чел.-ч.
монтажных работ |  | 30,80 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 7.1 |  |  | чел.-ч.
оборудования
прочих затрат
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. | [7 empty] | № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб.
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| ФАСАД | [19 empty] | ФАСАД
1 | ГЭСНр 61-02-001-03 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.23 |  | 0.23
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 39.376 |  |  |  |  | 11334.38
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 171.2 |  | 39.376 |  |  | 287.85 |  | 11334.38
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 198.94
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.3036 |  |  |  |  | 95.99
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.71 |  | 0.1633 | 6.62 | 1.38 | 9.14 |  | 1.49
| 91.06.05-060 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1.32 |  | 0.3036 |  |  | 650.35 |  | 197.45
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1.32 |  | 0.3036 |  |  | 316.16 |  | 95.99
| 4 | М | [8 empty] | 2165.04
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 |  | 0.0805 | 35.71 | 0.77 | 27.5 |  | 2.21
| 04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | 2.2 |  | 0.506 | 3392.36 | 1.26 | 4274.37 |  | 2162.83
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4.84 |  | 1.1132
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 13794.35
|  | ФОТ | [8 empty] | 11430.37
| Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 10173.03
| Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 5029.36
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 126072.78 |  | 28996.74
2 | 47-1 | Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 1.1132 |  | 1.1132 |  |  | 808.84 |  | 900.4
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 808.84 |  | 900.4
3 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 5 км | 1 т груза | 1.1132 |  | 1.1132 |  |  | 100.51 |  | 111.89
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 100.51 |  | 111.89
4 | ГЭСН 15-02-037-01 | Разборка. Устройство каркаса при оштукатуривании: стен | 100 м2 | 0.23 |  | 0.23
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3.5903 |  |  |  |  | 1084.27
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 22.3 | 0.7 | 3.5903 |  |  | 302 |  | 1084.27
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 21.46
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.03381 |  |  |  |  | 10.56
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.7 | 0.01288 |  |  | 1578.59 |  | 20.33
| 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0.08 | 0.7 | 0.01288 |  |  | 363.35 |  | 4.68
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.13 | 0.7 | 0.02093 | 37.32 | 1.45 | 54.11 |  | 1.13
| 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0.13 | 0.7 | 0.02093 |  |  | 280.77 |  | 5.88
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1116.29
|  | ФОТ | [8 empty] | 1094.83
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 1094.83
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 536.47
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 11946.04 |  | 2747.59
5 | ГЭСНр 53-01-014-01 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0.0075 |  | 0.0075
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2.9824 |  |  |  |  | 816.25
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 397.65 |  | 2.9824 |  |  | 273.69 |  | 816.25
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 11.72
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0075 |  |  |  |  | 3.19
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1 |  | 0.0075 |  |  | 1562.38 |  | 11.72
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 1 |  | 0.0075 |  |  | 424.69 |  | 3.19
| 4 | М | [8 empty] | 87.66
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.59 |  | 0.004425 | 35.71 | 0.77 | 27.5 |  | 0.12
| 04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 2.4 |  | 0.018 | 3859.62 | 1.26 | 4863.12 |  | 87.54
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 24.8 |  | 0.186
| 06.1.01.05 | Кирпич | 1000 шт | 5.2 |  | 0.039
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 918.82
5.1 | 05.2.03.16-0003 | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт | 5.2 |  | 0.039 | 12179.47 | 1.46 | 17782.03 |  | 693.5
|  | ФОТ | [8 empty] | 819.44
| Пр/812-087.0-1 | НР Стены | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 753.88
| Пр/774-087.0 | СП Стены | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 426.11
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 372308 |  | 2792.31
6 | 47-1 | Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.186 |  | 0.186 |  |  | 808.84 |  | 150.44
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 808.84 |  | 150.44
7 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 5 км | 1 т груза | 0.186 |  | 0.186 |  |  | 100.51 |  | 18.69
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 100.51 |  | 18.69
8 | ГЭСН 15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 | 0.23 |  | 0.23
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 26.45 |  |  |  |  | 7987.9
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 115 |  | 26.45 |  |  | 302 |  | 7987.9
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 67.01
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.3312 |  |  |  |  | 95.65
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.14 |  | 0.0322 |  |  | 1578.59 |  | 50.83
| 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0.14 |  | 0.0322 |  |  | 363.35 |  | 11.7
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.3 |  | 0.299 | 37.32 | 1.45 | 54.11 |  | 16.18
| 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 1.3 |  | 0.299 |  |  | 280.77 |  | 83.95
| 4 | М | [8 empty] | 14599.17
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 |  | 0.0023 | 35.71 | 0.77 | 27.5 |  | 0.06
| 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная | кг | 12 |  | 2.76 | 92.95 | 1.24 | 115.26 |  | 318.12
| 01.7.15.06-0121 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм | т | 0.0025 |  | 0.000575 | 76630.4 | 1.27 | 97320.61 |  | 55.96
| 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0.013 |  | 0.00299 | 4800.85 | 1.55 | 7441.32 |  | 22.25
| 04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | 3.1 |  | 0.713 | 3392.36 | 1.26 | 4274.37 |  | 3047.63
| 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм | м2 | 108 |  | 24.84 | 353.61 | 1.27 | 449.08 |  | 11155.15
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 22749.73
|  | ФОТ | [8 empty] | 8083.55
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 8083.55
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3960.94
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 151279.22 |  | 34794.22
9 | ГЭСН 15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.23 |  | 0.23
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 7.4727 |  |  |  |  | 2098.11
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 32.49 |  | 7.4727 |  |  | 280.77 |  | 2098.11
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 10.44
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.2139 |  |  |  |  | 60.43
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.02 |  | 0.0046 |  |  | 1578.59 |  | 7.26
| 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0.02 |  | 0.0046 |  |  | 363.35 |  | 1.67
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.21 |  | 0.0483 | 37.32 | 1.45 | 54.11 |  | 2.61
| 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0.21 |  | 0.0483 |  |  | 280.77 |  | 13.56
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч | 0.7 |  | 0.161 | 2.31 | 1.53 | 3.53 |  | 0.57
| 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0.7 |  | 0.161 |  |  | 280.77 |  | 45.2
| 4 | М | [8 empty] | 3.23
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.51 |  | 0.1173 | 35.71 | 0.77 | 27.5 |  | 3.23
| 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе | т | П |  | П
| 14.4.01.21 | Грунтовка | т | П |  | П
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 2172.21
9.1 | 04.3.02.09-1015 | Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм Расход : 6 кг/м2 на 1 мм | кг | 900 |  | 207 | 19.16 | 1.11 | 21.27 |  | 4402.89
9.2 | 14.4.01.15-0002 | Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев | кг | 20 |  | 4.6 | 118.78 | 1.24 | 147.29 |  | 677.53
|  | ФОТ | [8 empty] | 2158.54
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 2158.54
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1057.68
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 45516.74 |  | 10468.85
10 | ГЭСН 15-04-048-01 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 | 23 |  | 23
| 1 | ОТ | чел.-ч
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 0.3669 |  | 8.4387 |  |  | 344.47 |  | 2906.88
| 4 | М
| 04.3.01.02 | Минеральный или полимерминеральный декоративный состав | т | 0.25 |  | 5.75
| 14.4.01.02 | Грунтовка | т | 0.018 |  | 0.414
Итого прямые затраты
10.2 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0036 |  | 0.0828 | 6.62 | 1.38 | 9.14 |  | 0.76
10.3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0027 |  | 0.0621 | 477.92 | 1.22 | 583.06 |  | 36.21
10.3.1 | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.0027 |  | 0.0621 |  |  | 316.16 |  | 19.63
10.4 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.00056 |  | 0.01288 | 35.71 | 0.77 | 27.5 |  | 0.35
10.5 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.004836 |  | 0.11123 |  |  | 7.57 |  | 0.84
10.6 | 04.3.01.02-0001 | Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм | т | 0.0025 |  | 0.0575 | 89945.1 | 1.4 | 125923.14 |  | 7240.58
10.7 | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0.18 |  | 4.14 | 68.29 | 1.52 | 103.8 |  | 429.73
|  | ФОТ | [8 empty] | 2926.51
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 2926.51
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1433.99
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 651.98 |  | 14995.48
| ФАСАД СО СТОРОНЫ ДВОРА | [19 empty] | ФАСАД СО СТОРОНЫ ДВОРА
11 | ГЭСНр 61-02-001-03 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.2 |  | 0.2
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 34.24 |  |  |  |  | 9855.98
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 171.2 |  | 34.24 |  |  | 287.85 |  | 9855.98
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 172.99
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.264 |  |  |  |  | 83.47
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.71 |  | 0.142 | 6.62 | 1.38 | 9.14 |  | 1.3
| 91.06.05-060 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1.32 |  | 0.264 |  |  | 650.35 |  | 171.69
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1.32 |  | 0.264 |  |  | 316.16 |  | 83.47
| 4 | М | [8 empty] | 1882.65
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 |  | 0.07 | 35.71 | 0.77 | 27.5 |  | 1.93
| 04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | 2.2 |  | 0.44 | 3392.36 | 1.26 | 4274.37 |  | 1880.72
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4.84 |  | 0.968
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 11995.09
|  | ФОТ | [8 empty] | 9939.45
| Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 8846.11
| Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 4373.36
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 126072.8 |  | 25214.56
12 | 47-1 | Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.968 |  | 0.968 |  |  | 808.84 |  | 782.96
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 808.84 |  | 782.96
13 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 5 км | 1 т груза | 0.968 |  | 0.968 |  |  | 100.51 |  | 97.29
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 100.51 |  | 97.29
14 | ГЭСНр 62-02-007-01 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 | 11 |  | 11
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 36.3 |  |  |  |  | 10320.45
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.3 |  | 36.3 |  |  | 284.31 |  | 10320.45
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 527.77
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 34.78
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.09 |  | 0.99 | 6.62 | 1.38 | 9.14 |  | 9.05
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 0.11 | 477.92 | 1.22 | 583.06 |  | 64.14
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.11 |  |  | 316.16 |  | 34.78
| 91.18.01-011 | Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин | маш.-ч | 1.45 |  | 15.95 |  |  | 15.4 |  | 245.63
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 2.9 |  | 31.9 |  |  | 6.55 |  | 208.95
| 4 | М | [8 empty] | 25366.78
| 14.4.01.19-0001 | Грунтовка ХС-04 | т | 0.0161 |  | 0.1771 | 115511.45 | 1.24 | 143234.2 |  | 25366.78
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 36249.78
|  | ФОТ | [8 empty] | 10355.23
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 9319.71
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 4763.41
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4575.72 |  | 50332.9
15 | ГЭСНр 62-02-008-04 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 11 |  | 11
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 127.6 |  |  |  |  | 36277.96
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 11.6 |  | 127.6 |  |  | 284.31 |  | 36277.96
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 2152.34
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.88 |  |  |  |  | 278.22
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.09 |  | 0.99 | 6.62 | 1.38 | 9.14 |  | 9.05
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.08 |  | 0.88 | 477.92 | 1.22 | 583.06 |  | 513.09
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.08 |  | 0.88 |  |  | 316.16 |  | 278.22
| 91.18.01-011 | Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин | маш.-ч | 5.2 |  | 57.2 |  |  | 15.4 |  | 880.88
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 10.4 |  | 114.4 |  |  | 6.55 |  | 749.32
| 4 | М | [8 empty] | 1751.52
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.41 |  | 4.51 | 56.11 | 1.4 | 78.55 |  | 354.26
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1.6 |  | 17.6 | 60.6 | 1.31 | 79.39 |  | 1397.26
| 14.4.02.07 | Краски перхлорвиниловые | т | 0.0538 |  | 0.5918
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 40460.04
15.1 | 14.4.02.07-0002 | Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161 | т | 0.0538 |  | 0.5918 | 119850.13 | 1.17 | 140224.65 |  | 82984.95
|  | ФОТ | [8 empty] | 36556.18
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 32900.56
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 16815.84
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15741.94 |  | 173161.39
| ЦОКОЛЬ | [19 empty] | ЦОКОЛЬ
16 | ГЭСНр 61-02-001-03 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1.965 |  | 1.965
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 336.408 |  |  |  |  | 96835.04
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 171.2 |  | 336.408 |  |  | 287.85 |  | 96835.04
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1699.63
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2.5938 |  |  |  |  | 820.06
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.71 |  | 1.3951 | 6.62 | 1.38 | 9.14 |  | 12.75
| 91.06.05-060 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1.32 |  | 2.5938 |  |  | 650.35 |  | 1686.88
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1.32 |  | 2.5938 |  |  | 316.16 |  | 820.06
| 4 | М | [8 empty] | 18497.01
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 |  | 0.68775 | 35.71 | 0.77 | 27.5 |  | 18.91
| 04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | 2.2 |  | 4.323 | 3392.36 | 1.26 | 4274.37 |  | 18478.1
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 4.84 |  | 9.5106
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 117851.74
|  | ФОТ | [8 empty] | 97655.1
| Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 86913.04
| Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 42968.24
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 126072.78 |  | 247733.02
17 | 47-1 | Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 9.5106 |  | 9.5106 |  |  | 808.84 |  | 7692.55
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 808.84 |  | 7692.55
18 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 5 км | 1 т груза | 9.5106 |  | 9.5106 |  |  | 100.51 |  | 955.91
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 100.51 |  | 955.91
19 | ГЭСНр 62-02-007-01 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 | 1.965 |  | 1.965
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 6.4845 |  |  |  |  | 1843.61
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.3 |  | 6.4845 |  |  | 284.31 |  | 1843.61
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 94.29
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.01965 |  |  |  |  | 6.21
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.09 |  | 0.17685 | 6.62 | 1.38 | 9.14 |  | 1.62
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 0.01965 | 477.92 | 1.22 | 583.06 |  | 11.46
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.01 |  | 0.01965 |  |  | 316.16 |  | 6.21
| 91.18.01-011 | Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин | маш.-ч | 1.45 |  | 2.8493 |  |  | 15.4 |  | 43.88
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 2.9 |  | 5.6985 |  |  | 6.55 |  | 37.33
| 4 | М | [8 empty] | 4531.43
| 14.4.01.19-0001 | Грунтовка ХС-04 | т | 0.0161 |  | 0.031636 | 115511.45 | 1.24 | 143234.2 |  | 4531.43
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 6475.54
|  | ФОТ | [8 empty] | 1849.82
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1664.84
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 850.92
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4575.73 |  | 8991.3
20 | ГЭСНр 62-02-008-04 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 1.965 |  | 1.965
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 22.794 |  |  |  |  | 6480.56
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 11.6 |  | 22.794 |  |  | 284.31 |  | 6480.56
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 384.5
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.1572 |  |  |  |  | 49.7
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.09 |  | 0.17685 | 6.62 | 1.38 | 9.14 |  | 1.62
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.08 |  | 0.1572 | 477.92 | 1.22 | 583.06 |  | 91.66
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.08 |  | 0.1572 |  |  | 316.16 |  | 49.7
| 91.18.01-011 | Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин | маш.-ч | 5.2 |  | 10.218 |  |  | 15.4 |  | 157.36
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 10.4 |  | 20.436 |  |  | 6.55 |  | 133.86
| 4 | М | [8 empty] | 312.88
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.41 |  | 0.80565 | 56.11 | 1.4 | 78.55 |  | 63.28
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1.6 |  | 3.144 | 60.6 | 1.31 | 79.39 |  | 249.6
| 14.4.02.07 | Краски перхлорвиниловые | т | 0.0538 |  | 0.10572
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 7227.64
20.1 | 14.4.02.07-0002 | Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161 | т | 0.0538 |  | 0.10572 | 119850.13 | 1.17 | 140224.65 |  | 14824.13
|  | ФОТ | [8 empty] | 6530.26
| Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 5877.23
| Пр/774-096.0 | СП Малярные работы | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 3003.92
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15741.94 |  | 30932.92
| Леса | [19 empty] | Леса
21 | ГЭСНм 03-01-127-02 | Таль ручная стационарная, грузоподъемность: 3,2 т, высота подъема 6 м | 10 шт | 0.4 |  | 0.4
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 28 |  |  |  |  | 8555.12
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 70 |  | 28 |  |  | 305.54 |  | 8555.12
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 3159.67
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1.72 |  |  |  |  | 712.67
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.41 |  | 0.164 |  |  | 1562.38 |  | 256.23
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.41 |  | 0.164 |  |  | 424.69 |  | 69.65
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | маш.-ч | 3.48 |  | 1.392 | 1472.34 | 1.37 | 2017.11 |  | 2807.82
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 3.48 |  | 1.392 |  |  | 424.69 |  | 591.17
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.41 |  | 0.164 | 477.92 | 1.22 | 583.06 |  | 95.62
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.41 |  | 0.164 |  |  | 316.16 |  | 51.85
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 12427.46
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 171.1
|  | ФОТ | [8 empty] | 9267.79
| Пр/812-044.0-1 | НР Подъемно-транспортное оборудование | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 8526.37
| Пр/774-044.0 | СП Подъемно-транспортное оборудование | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 4541.22
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 64165.38 |  | 25666.15
| ПАРАПЕТЫ | [19 empty] | ПАРАПЕТЫ
22 | ГЭСНр 58-01-003-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0.33 |  | 0.33
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3.003 |  |  |  |  | 772.28
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 9.1 |  | 3.003 |  |  | 257.17 |  | 772.28
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 0.36
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.12 |  | 0.0396 | 6.62 | 1.38 | 9.14 |  | 0.36
| 4 | М
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0.12 |  | 0.0396
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 772.64
|  | ФОТ | [8 empty] | 772.28
| Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 695.05
| Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 355.25
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5524.06 |  | 1822.94
23 | 47-1 | Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.0396 |  | 0.0396 |  |  | 808.84 |  | 32.03
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 808.84 |  | 32.03
24 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 5 км | 1 т груза | 0.0396 |  | 0.0396 |  |  | 100.51 |  | 3.98
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 100.51 |  | 3.98
25 | ГЭСН 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 0.125 |  | 0.125
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3.0375 |  |  |  |  | 863.59
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 24.3 |  | 3.0375 |  |  | 284.31 |  | 863.59
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 325.64
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.2425 |  |  |  |  | 93.33
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.68 |  | 0.085 | 622.62 | 1.35 | 840.54 |  | 71.45
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.68 |  | 0.085 |  |  | 424.69 |  | 36.1
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1.26 |  | 0.1575 |  |  | 1578.59 |  | 248.63
| 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 1.26 |  | 0.1575 |  |  | 363.35 |  | 57.23
| 91.07.07-011 | Растворонасосы, производительность 4 м3/ч | маш.-ч | 2.29 |  | 0.28625 | 13.69 | 1.42 | 19.44 |  | 5.56
| 4 | М | [8 empty] | 34.26
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.85 |  | 0.48125 | 35.71 | 0.77 | 27.5 |  | 13.23
| 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | 4.4 |  | 0.55 | 26.93 | 1.42 | 38.24 |  | 21.03
| 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1.53 |  | 0.19125
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 1316.82
25.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1.53 |  | 0.19125 |  |  | 5145.43 |  | 984.06
|  | ФОТ | [8 empty] | 956.92
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 1043.04
| Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 545.44
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 31114.88 |  | 3889.36
26 | ГЭСН 12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01(добавить до толщ. 30 мм) | 100 м2 | 0.125 |  | 0.125
ЗТ: 15, ЗТм: 15, ЭМ: 15, М: 15
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1.875 |  |  |  |  | 533.08
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1 | 15 | 1.875 |  |  | 284.31 |  | 533.08
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 74.96
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.05625 |  |  |  |  | 21.59
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.01 | 15 | 0.01875 | 622.62 | 1.35 | 840.54 |  | 15.76
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.01 | 15 | 0.01875 |  |  | 424.69 |  | 7.96
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.02 | 15 | 0.0375 |  |  | 1578.59 |  | 59.2
| 4-100-050 | Средний разряд машиниста 5,0 | чел.-ч | 0.02 | 15 | 0.0375 |  |  | 363.35 |  | 13.63
| 4 | М
| 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0.102 |  | 0.19125
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 629.63
26.1 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0.102 | 15 | 0.19125 |  |  | 5145.43 |  | 984.06
|  | ФОТ | [8 empty] | 554.67
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 604.59
| Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 316.16
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 20275.52 |  | 2534.44
27 | ГЭСН 12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 0.05 |  | 0.05
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1.775 |  |  |  |  | 536.05
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 35.5 |  | 1.775 |  |  | 302 |  | 536.05
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 37.82
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.043 |  |  |  |  | 17.44
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.61 |  | 0.0305 | 622.62 | 1.35 | 840.54 |  | 25.64
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.61 |  | 0.0305 |  |  | 424.69 |  | 12.95
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.1 |  | 0.005 |  |  | 1562.38 |  | 7.81
| 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.1 |  | 0.005 |  |  | 424.69 |  | 2.12
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.15 |  | 0.0075 | 477.92 | 1.22 | 583.06 |  | 4.37
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.15 |  | 0.0075 |  |  | 316.16 |  | 2.37
| 4 | М | [8 empty] | 193.65
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 32.49 |  | 1.6245 | 41.38 | 1.31 | 54.21 |  | 88.06
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.51 |  | 0.0255 |  |  | 4140.97 |  | 105.59
| 12.1.02.15 | Материалы рулонные кровельные наплавляемые | м2 | 252 |  | 12.6
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 784.96
27.1 | 12.1.02.03-0011 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев, верхнего слоя кровли с защитным слоем и гидроизоляции, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °C | м2 | 114 |  | 5.7 | 140.64 | 1.85 | 260.18 |  | 1483.03
27.2 | 12.1.02.04-0003 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев, верхнего слоя кровли с защитным слоем и гидроизоляции, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 294 Н, теплостойкость не менее 90 °C | м2 | 116 |  | 5.8 | 115.94 | 1.63 | 188.98 |  | 1096.08
|  | ФОТ | [8 empty] | 553.49
| Пр/812-012.0-1 | НР Кровли | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 603.3
| Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 315.49
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 85657.2 |  | 4282.86
28 | ГЭСНр 58-01-033-05 | Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали (парапетов) | 100 м | 0.33 |  | 0.33
| 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 15.8928 |  |  |  |  | 4387.21
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 48.16 |  | 15.8928 |  |  | 276.05 |  | 4387.21
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 14.04
|  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.066 |  |  |  |  | 19.23
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.14 |  | 0.0462 | 37.32 | 1.45 | 54.11 |  | 2.5
| 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0.14 |  | 0.0462 |  |  | 280.77 |  | 12.97
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 |  | 0.0198 | 477.92 | 1.22 | 583.06 |  | 11.54
| 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.06 |  | 0.0198 |  |  | 316.16 |  | 6.26
| 4 | М | [8 empty] | 19823.62
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 |  | 0.00132 | 70296.2 | 1.27 | 89276.17 |  | 117.84
| 07.2.07.04-0009 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345 | т | 0.078 |  | 0.02574 | 108955.99 | 1.22 | 132926.31 |  | 3421.52
| 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0.544 |  | 0.17952 |  |  | 90710.03 |  | 16284.26
| 08.3.03.05 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,5 мм | кг | 1 |  | 0.33
|  | Итого прямые затраты | [8 empty] | 24244.1
|  | ФОТ | [8 empty] | 4406.44
| Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 3965.8
| Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2026.96
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 91626.85 |  | 30236.86
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 177670.62 |  | 430869.29 | [10 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы. | [8 empty] | 430869.29 | [10 empty] | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы.
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 203488.72 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 8990.55 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 2422.15 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 205221.73 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [8 empty] | 10746.14 | [10 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 205910.87 | [10 empty] | Итого ФОТ
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 186149.98 | [10 empty] | Итого накладные расходы
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 93320.76 | [10 empty] | Итого сметная прибыль
|  | Итого по позициям, не вошедшим в разделы. | [8 empty] | 710340.03 | [10 empty] | Итого по позициям, не вошедшим в разделы.
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 705.7199 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7.1045 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | ИТОГИ по позициям, не вошедшим в разделы | [19 empty] | ИТОГИ по позициям, не вошедшим в разделы
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 684673.88 | [10 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | НДС | [8 empty] | 136934.78 | [10 empty] | НДС
|  | ВСЕГО строительные работы с НДС | [8 empty] | 821608.66 | [10 empty] | ВСЕГО строительные работы с НДС
|  | строительные работы без учета перевозки | [8 empty] | 673927.74 | [10 empty] | строительные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 418270.73 | [10 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 194933.6 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 5830.88 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 1709.48 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 205050.63 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [8 empty] | 10746.14 | [10 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [8 empty] | 196643.08 | [10 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 177623.61 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 88779.54 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 25666.15 | [10 empty] | ВСЕГО монтажные работы
|  | НДС | [8 empty] | 5133.23 | [10 empty] | НДС
|  | ВСЕГО монтажные работы с НДС | [8 empty] | 30799.38 | [10 empty] | ВСЕГО монтажные работы с НДС
|  | монтажные работы без учета перевозки | [8 empty] | 25666.15 | [10 empty] | монтажные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 12598.56 | [10 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 8555.12 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 3159.67 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 712.67 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 171.1 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [8 empty] | 9267.79 | [10 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 8526.37 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 4541.22 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО оборудование | [19 empty] | ВСЕГО оборудование
|  | НДС | [19 empty] | НДС
|  | ВСЕГО оборудование с НДС | [19 empty] | ВСЕГО оборудование с НДС
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | ВСЕГО прочие затраты | [19 empty] | ВСЕГО прочие затраты
|  | НДС | [19 empty] | НДС
|  | ВСЕГО прочие затраты с НДС | [19 empty] | ВСЕГО прочие затраты с НДС
|  | прочие затраты | [19 empty] | прочие затраты
|  | прочие работы | [19 empty] | прочие работы
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки | [19 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки
|  | прямые затраты | [19 empty] | прямые затраты
|  | оплата труда (ОТ) | [19 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [19 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [19 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [19 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [19 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [19 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделы | [8 empty] | 710340.03 | [10 empty] | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделы
|  | Всего по позициям, не вошедшим в разделыСМР+ПНР+перевозка | [8 empty] | 710340.03 | [10 empty] | Всего по позициям, не вошедшим в разделыСМР+ПНР+перевозка
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 430869.29 | [10 empty] | Всего прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 203488.72 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 8990.55 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 2422.15 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 205221.73 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [8 empty] | 10746.14 | [10 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 205910.87 | [10 empty] | Всего ФОТ
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 186149.98 | [10 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 93320.76 | [10 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Всего оборудование | [19 empty] | Всего оборудование
|  | Всего прочие затраты | [19 empty] | Всего прочие затраты
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 205221.73 | [10 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [19 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [19 empty] | оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [19 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 705.7199 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7.1045 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | Нормативные затраты труда | [8 empty] | 712.82 | [10 empty] | Нормативные затраты труда
|  | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" | [19 empty] | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую"
|  | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой" | [19 empty] | стоимость пусконаладочных работ "под нагрузкой"
|  | Строительные работы - ОТ | [8 empty] | 194933.6 | [10 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Строительные работы - ЭМ | [8 empty] | 5830.88 | [10 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - ОТм | [8 empty] | 1709.48 | [10 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - МР | [8 empty] | 205050.63 | [10 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ФОТ | [8 empty] | 196643.08 | [10 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - НР | [8 empty] | 177623.61 | [10 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - СП | [8 empty] | 88779.54 | [10 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [8 empty] | 10746.14 | [10 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 418270.73 | [10 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 677.72 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 5.38 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 683.1 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - ОТ | [8 empty] | 8555.12 | [10 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - ЭМ | [8 empty] | 3159.67 | [10 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - ОТм | [8 empty] | 712.67 | [10 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - МР | [8 empty] | 171.1 | [10 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ФОТ | [8 empty] | 9267.79 | [10 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - НР | [8 empty] | 8526.37 | [10 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - СП | [8 empty] | 4541.22 | [10 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 12598.56 | [10 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 28 | [10 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 1.72 | [10 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 29.72 | [10 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - МР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - НР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - СП | [19 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Всего - ОТ | [8 empty] | 203488.72 | [10 empty] | Всего - ОТ
|  | Всего - ЭМ | [8 empty] | 8990.55 | [10 empty] | Всего - ЭМ
|  | Всего - ОТм | [8 empty] | 2422.15 | [10 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - МР | [8 empty] | 205221.73 | [10 empty] | Всего - МР
|  | Всего - Независимая перевозка | [8 empty] | 10746.14 | [10 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - НР | [8 empty] | 186149.98 | [10 empty] | Всего - НР
|  | Всего - СП | [8 empty] | 93320.76 | [10 empty] | Всего - СП
|  | Всего - ФОТ | [8 empty] | 205910.87 | [10 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Прямые затраты | [8 empty] | 430869.29 | [10 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [8 empty] | 699593.89 | [10 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | 2 | [19 empty] | 2
|  | Материалы заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | Материалы заказчика из текущей СНБ
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ | [19 empty] | Материалы заказчика, отсутствующие в СНБ
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | Материалы подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | Материалы подрядчика из текущей СНБ
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ | [19 empty] | Материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | Оборудование заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | Оборудование заказчика из текущей СНБ
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ | [19 empty] | Оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | Оборудование подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | Оборудование подрядчика из текущей СНБ
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ | [19 empty] | Оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | Возврат материалов из текущей СНБ | [19 empty] | Возврат материалов из текущей СНБ
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | Возврат материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | Всего возврат материалов | [19 empty] | Всего возврат материалов
|  | Возврат оборудования из текущей СНБ | [19 empty] | Возврат оборудования из текущей СНБ
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | Возврат оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | Всего возврат оборудования | [19 empty] | Всего возврат оборудования
|  | НДС | [8 empty] | 142068.01 | [10 empty] | НДС
|  | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделыс НДС | [8 empty] | 852408.04 | [10 empty] | ВСЕГО по позициям, не вошедшим в разделыс НДС
|  | Итого прямые по всем-всем позициям | [6 empty] | 177670.62 |  | 430869.29 | [10 empty] | Итого прямые по всем-всем позициям
|  | Итого прямые затраты по разделу . | [8 empty] | 430869.29 | [10 empty] | Итого прямые затраты по разделу .
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 203488.72 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 8990.55 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 2422.15 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 205221.73 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [8 empty] | 10746.14 | [10 empty] | перевозка
|  | Итого ФОТ | [8 empty] | 205910.87 | [10 empty] | Итого ФОТ
|  | Итого накладные расходы | [8 empty] | 186149.98 | [10 empty] | Итого накладные расходы
|  | Итого сметная прибыль | [8 empty] | 93320.76 | [10 empty] | Итого сметная прибыль
|  | Итого оборудование | [19 empty] | Итого оборудование
|  | Итого прочие затраты | [19 empty] | Итого прочие затраты
|  | Итого по разделу . | [8 empty] | 710340.03 | [10 empty] | Итого по разделу .
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [19 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [19 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 705.72 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7.1 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ | [19 empty] | ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО строительные работы | [8 empty] | 684673.88 | [10 empty] | ВСЕГО строительные работы
|  | НДС | [7 empty] | 20 | 136934.78 | [10 empty] | НДС
|  | ВСЕГО строительные работы с НДС | [8 empty] | 821608.66 | [10 empty] | ВСЕГО строительные работы с НДС
|  | строительные работы без учета перевозки | [8 empty] | 673927.74 | [10 empty] | строительные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 418270.73 | [10 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 194933.6 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 5830.88 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 1709.48 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 205050.63 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [8 empty] | 10746.14 | [10 empty] | перевозка
|  | ФОТ | [8 empty] | 196643.08 | [10 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 177623.61 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 88779.54 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | ВСЕГО монтажные работы | [8 empty] | 25666.15 | [10 empty] | ВСЕГО монтажные работы
|  | НДС | [7 empty] | 20 | 5133.23 | [10 empty] | НДС
|  | ВСЕГО монтажные работы с НДС | [8 empty] | 30799.38 | [10 empty] | ВСЕГО монтажные работы с НДС
|  | монтажные работы без учета перевозки | [8 empty] | 25666.15 | [10 empty] | монтажные работы без учета перевозки
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | прямые затраты | [8 empty] | 12598.56 | [10 empty] | прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 8555.12 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 3159.67 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 712.67 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 171.1 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | ФОТ | [8 empty] | 9267.79 | [10 empty] | ФОТ
|  | накладные расходы | [8 empty] | 8526.37 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 4541.22 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | НДС | [7 empty] | 20 | [11 empty] | НДС
|  | ВСЕГО оборудование с НДС | [19 empty] | ВСЕГО оборудование с НДС
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования
|  | НДС | [7 empty] | 20 | [11 empty] | НДС
|  | ВСЕГО прочие затраты с НДС | [19 empty] | ВСЕГО прочие затраты с НДС
|  | пусконаладочные работы без учета перевозки | [19 empty] | пусконаладочные работы без учета перевозки
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 710340.03 | [10 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка | [8 empty] | 710340.03 | [10 empty] | Всего по смете СМР+ПНР+перевозка
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | Всего прямые затраты | [8 empty] | 430869.29 | [10 empty] | Всего прямые затраты
|  | в том числе | [19 empty] | в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [8 empty] | 203488.72 | [10 empty] | оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 8990.55 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 2422.15 | [10 empty] | оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [8 empty] | 205221.73 | [10 empty] | материальные ресурсы
|  | перевозка | [8 empty] | 10746.14 | [10 empty] | перевозка
|  | Всего ФОТ | [8 empty] | 205910.87 | [10 empty] | Всего ФОТ
|  | Всего накладные расходы | [8 empty] | 186149.98 | [10 empty] | Всего накладные расходы
|  | Всего сметная прибыль | [8 empty] | 93320.76 | [10 empty] | Всего сметная прибыль
|  | Справочно | [19 empty] | Справочно
|  | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка) | [8 empty] | 205221.73 | [10 empty] | материальные ресурсы из текущей СНБ (проверка)
|  | оборудование из текущей СНБ (проверка) | [19 empty] | оборудование из текущей СНБ (проверка)
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 705.72 | [15 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7.1 | [15 empty] | затраты труда машинистов
|  | Нормативные затраты труда | [8 empty] | 712.82 | [10 empty] | Нормативные затраты труда
|  | Строительные работы - ОТ | [8 empty] | 194933.6 | [10 empty] | Строительные работы - ОТ
|  | Строительные работы - ЭМ | [8 empty] | 5830.88 | [10 empty] | Строительные работы - ЭМ
|  | Строительные работы - ОТм | [8 empty] | 1709.48 | [10 empty] | Строительные работы - ОТм
|  | Строительные работы - МР | [8 empty] | 205050.63 | [10 empty] | Строительные работы - МР
|  | Строительные работы - ФОТ | [8 empty] | 196643.08 | [10 empty] | Строительные работы - ФОТ
|  | Строительные работы - НР | [8 empty] | 177623.61 | [10 empty] | Строительные работы - НР
|  | Строительные работы - СП | [8 empty] | 88779.54 | [10 empty] | Строительные работы - СП
|  | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Строительные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Строительные работы - Независимая перевозка | [8 empty] | 10746.14 | [10 empty] | Строительные работы - Независимая перевозка
|  | Строительные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 418270.73 | [10 empty] | Строительные работы - Прямые затраты
|  | Строительные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 677.72 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда рабочих
|  | Строительные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 5.38 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда машинистов
|  | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 683.1 | [10 empty] | Строительные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Монтажные работы - ОТ | [8 empty] | 8555.12 | [10 empty] | Монтажные работы - ОТ
|  | Монтажные работы - ЭМ | [8 empty] | 3159.67 | [10 empty] | Монтажные работы - ЭМ
|  | Монтажные работы - ОТм | [8 empty] | 712.67 | [10 empty] | Монтажные работы - ОТм
|  | Монтажные работы - МР | [8 empty] | 171.1 | [10 empty] | Монтажные работы - МР
|  | Монтажные работы - ФОТ | [8 empty] | 9267.79 | [10 empty] | Монтажные работы - ФОТ
|  | Монтажные работы - НР | [8 empty] | 8526.37 | [10 empty] | Монтажные работы - НР
|  | Монтажные работы - СП | [8 empty] | 4541.22 | [10 empty] | Монтажные работы - СП
|  | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Монтажные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Монтажные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Монтажные работы - Независимая перевозка
|  | Монтажные работы - Прямые затраты | [8 empty] | 12598.56 | [10 empty] | Монтажные работы - Прямые затраты
|  | Монтажные работы - Затраты труда рабочих | [8 empty] | 28 | [10 empty] | Монтажные работы - Затраты труда рабочих
|  | Монтажные работы - Затраты труда машинистов | [8 empty] | 1.72 | [10 empty] | Монтажные работы - Затраты труда машинистов
|  | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [8 empty] | 29.72 | [10 empty] | Монтажные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Пусконаладочные работы - ОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТ
|  | Пусконаладочные работы - ЭМ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ЭМ
|  | Пусконаладочные работы - ОТм | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ОТм
|  | Пусконаладочные работы - МР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - МР
|  | Пусконаладочные работы - ФОТ | [19 empty] | Пусконаладочные работы - ФОТ
|  | Пусконаладочные работы - НР | [19 empty] | Пусконаладочные работы - НР
|  | Пусконаладочные работы - СП | [19 empty] | Пусконаладочные работы - СП
|  | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (прайсовые)
|  | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Независимая перевозка
|  | Пусконаладочные работы - Прямые затраты | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Прямые затраты
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда рабочих
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда машинистов
|  | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов) | [19 empty] | Пусконаладочные работы - Затраты труда всего (рабочих и машинистов)
|  | Всего - ОТ | [8 empty] | 203488.72 | [10 empty] | Всего - ОТ
|  | Всего - ЭМ | [8 empty] | 8990.55 | [10 empty] | Всего - ЭМ
|  | Всего - ОТм | [8 empty] | 2422.15 | [10 empty] | Всего - ОТм
|  | Всего - МР | [8 empty] | 205221.73 | [10 empty] | Всего - МР
|  | Всего - Независимая перевозка | [8 empty] | 10746.14 | [10 empty] | Всего - Независимая перевозка
|  | Всего - НР | [8 empty] | 186149.98 | [10 empty] | Всего - НР
|  | Всего - СП | [8 empty] | 93320.76 | [10 empty] | Всего - СП
|  | Всего - ФОТ | [8 empty] | 205910.87 | [10 empty] | Всего - ФОТ
|  | Всего - Прямые затраты | [8 empty] | 430869.29 | [10 empty] | Всего - Прямые затраты
|  | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки) | [8 empty] | 699593.89 | [10 empty] | Всего - Итоговая сметная стоимость (без учета перевозки)
|  | 2 | [19 empty] | 2
|  | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика из текущей СНБ
|  | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы заказчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов заказчика, отсутствующих в СНБ
|  | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика из текущей СНБ
|  | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | материалы подрядчика, отсутствующие в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка материалов подрядчика, отсутствующих в СНБ
|  | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика из текущей СНБ
|  | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование заказчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования заказчика, отсутствующего в СНБ
|  | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика из текущей СНБ
|  | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | оборудование подрядчика, отсутствующее в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | дополнительная перевозка оборудования подрядчика, отсутствующего в СНБ
|  | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов из текущей СНБ
|  | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат материалов, отсутствующих в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки материалов, отсутствующих в СНБ
|  | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования из текущей СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования из текущей СНБ
|  | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки | [19 empty] | возврат оборудования, отсутствующего в СНБ без учета дополнительной перевозки
|  | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ | [19 empty] | возврат дополнительной перевозки оборудования, отсутствующего в СНБ
|  | НДС | [7 empty] | 20 | 142068.01 | [10 empty] | НДС
|  | ВСЕГО по смете с НДС | [8 empty] | 852408.04 | [10 empty] | ВСЕГО по смете с НДС
Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]